## Blad1
Exempel på åtgärder för att minska en byggnads energibehov
Klimatskärm
| Har utvärderats. Ej lönsamt | Har utvärderats. Lönsamt | Lönsamt i samband med andra åtgärder | Har ej utvärderats. Ange orsak. | Övriga fördelar
Komplettering av befintliga fönster med isolerglas/energiglas |  |  |  |  | Minskat buller utifrån, mindre drag
Fönsterbyte |  |  |  |  | Minskat buller utifrån, mindre drag
Komplettering av befintliga fönster med isolerglas/energiglas |  |  |  |  | som ovan
Tilläggsisolering av vind
Byte/komplettering av portar och dörrar trapphus
Tilläggsisolering av fasad
Luftbehandlings/ventilationssystem
| Har utvärderats. Ej lönsamt | Har utvärderats. Lönsamt | Lönsamt i samband med andra åtgärder | Har ej utvärderats. Ange orsak. | Övriga fördelar
Byte av frånluftsfläkt |  |  |  |  | Lägre ljudnivå
Nytt system för ventilation (FTX) möjligt
Ventilation av garage
Isolering av kanaler
Om FTX - balansering av luftflöden
Värmesystem
| Har utvärderats. Ej lönsamt | Har utvärderats. Lönsamt | Lönsamt i samband med andra åtgärder | Har ej utvärderats. Ange orsak. | Övriga fördelar
Ny fjärrvärmecentral
Injustering av värmesystem med eller utan nya termostatventiler
Optimering av värmecentral
Nya pumpar
Isolering av rör och installationer
Styr och övervakning
| Har utvärderats. Ej lönsamt | Har utvärderats. Lönsamt | Lönsamt i samband med andra åtgärder | Har ej utvärderats. Ange orsak. | Övriga fördelar
Styr- och övervakning av värme- och ventilationssystem
Belysning
| Har utvärderats. Ej lönsamt | Har utvärderats. Lönsamt | Lönsamt i samband med andra åtgärder | Har ej utvärderats. Ange orsak. | Övriga fördelar
Fast belysning i trapphus, källare och övriga ytor inne |  |  |  |  | Bättre belysning/synergonomi
Belysning utomhus |  |  |  |  | Bättre belysning/synergonomi/trygghet/säkerhet
Annan utrustning
| Har utvärderats. Ej lönsamt | Har utvärderats. Lönsamt | Lönsamt i samband med andra åtgärder | Har ej utvärderats. Ange orsak. | Övriga fördelar
Tvättstuga
Avloppsvärmeväxlare
Energieffektiva tappvatten-armaturer
Injustering av VVC-system